**ضوابط اجرايي:**

**‫ﻓﺼﻞ اول : ﺗﻌﺎرﯾﻒ و اﺧﺘﺼﺎرات‬**

‫ﻋﺒﺎرات و اﺻﻄﻼﺣﺎت زﯾﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در" ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ"، "آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ" و ﯾﺎ" ﻗﺮارداد ﻫﺎي ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق" ﺑه ‫ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ذﯾﻞ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ :‬

‫**1-4- ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ :** ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب ﯾﺎ اﻧﺸﻌﺎﺑﻬﺎي ﺑﺮق و ﯾﺎ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﺪرت و ﯾﺎ در ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﺸﻌﺎب و ﯾﺎ اﻧﺸﻌﺎﺑﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده وﻟﯽ ﻫﻨﻮز درﺧﻮاﺳﺖ وي اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬

**‫2-4- ﻣﺸﺘﺮك :** ﻣﺸﺘﺮك ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ اﻧﺸﻌﺎب ﯾﺎ اﻧﺸﻌﺎﺑﻬﺎي ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي وي ، ﺑﺮ‬ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.‬

‫**3-4- ﺷﺮﮐﺖ :** ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﻧﺘﻘﺎل وﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮو و ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﻣﻮر اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ و ﺑﺮق ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب، ﻣﺸﺘﺮك آن ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ .‬

‫**10-4-** **وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﮐﻨﺘﺮل :** اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮐﻨﺘﻮر ﯾﺎ ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎ، ﻓﯿﻮزﻫﺎ، ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺮﻣﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺤﻘﺎت‬ و ﮐﻠﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﺪار ﺗﻮان و اﻧﺮژي ﺑﺮق( اﮐﺘﯿﻮ و‬راﮐﺘﯿﻮ ) ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد در ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ در‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.‬

**11-4- ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ :** ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﻘﻄﻪ اي ﮐﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮك اﺗﺼﺎل داده ‫ﻣﯽ ﺷﻮد و در آن ﻣﺤﻞ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد .‬

**12-4-** **ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮو رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺸﺘﺮك :** ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮو رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮﻗﯽ‬ﻣﺸﺘﺮك ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﻤﺎم ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﻫﺎ، وﺳﺎﯾﻞ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮﻗﯽ‬ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻄﻮط ﻧﯿﺮو رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ‫ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮ ﻋﻬﺪه او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬

‫**13-4-** **ﻗﺮارداد ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق :** ﻗﺮارداد ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ و‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد آن اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق داﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .

‫**14-4-** **اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق** : اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺎز از اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ داﯾﺮ ﮐﺮدن‬ ‫ﺧﻄﻮط و وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻻزم، ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد.‬

**‫16-4- اﻧﻮاع اﻧﺸﻌﺎﺑﻬﺎي ﺑﺮق** :‬

‫1-16-4- اﻧﻮاع اﻧﺸﻌﺎﺑﻬﺎي ﺑﺮق ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:‬

‫اﻟﻒ: اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ: اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر‬ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺘﻌﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ در واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ داﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد. واﺣﺪ‬ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺬاﻗﻞ داراي ﯾﮏ اﻃﺎق و ﯾﮏ‬ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻮده و ورودي آن ( اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ در داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ‬ ‫راﻫﺮوي اﺷﺘﺮاﮐﯽ و ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ آن ﻣﺠﺰا ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺸﺨﯿﺺ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬

‫ب: اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﻣﺼﺎرف اﺷﺘﺮاﮐﯽ: اﯾﻦ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮاي ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﺎﻧﺴﻮر، ﺷﻮﻓﺎژ،‬‫ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﯾﺎ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﺜﺎل آن در ﺑﻠﻮﮐﻬﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺷﻬﺮﮐﻬﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ‬‫و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮرﺟﺪا از ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت داﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻠﻮك و ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ‬‫واﺣﺪﻫﺎي آن داراي ﮐﺎرﺑﺮي ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف اﺷﺘﺮاﮐﯽ واﮔﺬار ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ‬‫ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﻠﻮك ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ (ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺗﺠﺎري، ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮه )در آﻧﻬﺎ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺠﺰا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﻧﺸﻌﺎب اﺷﺘﺮاﮐﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﻮد.‬

‫ج: اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﯽ: اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎت‬ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رود.‬

د: اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزي: اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق‫ﺑﺮاي ﭘﻤﭙﺎژ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ و ﯾﺎ ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﺠﺪد آب ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و‬‫داراي ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬

‫1- اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﭼﺎﻫﻬﺎي آب ﻏﯿﺮ ﮐﺸﺎورزي: ﮐﻠﯿﻪ ﭼﺎﻫﻬﺎي آب ﻏﯿﺮ ﮐﺸﺎورزي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﺷﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ‬ ﻣﻮرد ﺑﻬﺎي ﺑﺮق را ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ‫.‬

‫ه: اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن: اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪنﺑﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺑﺮق ﺑﺮاي ﺑﻪ ﮐﺎراﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن،صنايع کشاورزي براي توليد فرآورده هاي کشاورزي و دامي در کارگاه ها (مشخص شده در تعرفه توليد) و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺻﻨﻮف ﺗﻮﻟﯿﺪي‫ﮐﻪ داراي ﭘﺮواﻧه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.‬ ‫‬

‫‫و: اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎرف: اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ داﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎً‬ ‫ﻣﺼﺎرف ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿچ ﯿﮏ از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺪ 1-16-4 ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺠﺎري و‬ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎرف اﺳﺖ.‬

‫ز: اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﻣﺼﺎرف آزاد: اﯾﻦ اﻧﺸﻌﺎب وﯾﮋه ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮاري‬اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق، ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﻬﺎي ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻧﺸﻌﺎب آزاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺼﺮف و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد "اﻟﻒ"‬ﺗﺎ "و" و ﺑﻨﺪ 1-16-4 ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺎص اﻧﺸﻌﺎب ﺑﻬﺎي ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻧﺸﻌﺎب آزاد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‫ﺑﺮﻗﻬﺎي ﻏﯿﺮ داﺋﻢ، ﭼﺮاﻏﺎﻧﯿﻬﺎ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.‬

‫ح: اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﻣﺠﺪد: اﯾﻦ اﻧﺸﻌﺎب وﯾﮋه ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺟﺎ از‬‫ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ درﯾﺎﻓﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.‬

‫2-16-4- اﻧﻮاع اﻧﺸﻌﺎﺑﻬﺎي ﺑﺮق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي اﺑﻼﻏﯽ‬ﺑﺮق ﻣﺸﻤﻮل ﻧﺮﺧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.‬

‫اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻧﻮع اﻟﻒ: ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﯽ ﮐﻪ در اوﻗﺎت اوج ﺑﺎر ﺑﺎ اﻋﻼم ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﺎر ﺧﻮد را‬‫ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.‬

‫اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻧﻮع ب: ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺒﮑﻪ (ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از‬اﻓﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ، اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ ﯾﺎ ﭘﺮﺑﺎري ﺧﻄﻮط و ﭘﺴﺘﻬﺎ ﺧﺎرج از ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز) ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ از ﭘﯿﺶ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.‬

‫اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻧﻮع ج: ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در 20 ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻏﯿﺮ از اوج ﺑﺎر از اﻧﺸﻌﺎب ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و‫در ﺳﺎﻋﺎت اوج ﺑﺎر ( 4 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺮﮐﺖ ) از ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.‬

‫**17-4- اﻧﺮژي ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ:** ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﺑﺮﻗﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻧﺮژي‬ ‫اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. واﺣﺪ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ.‬

‫**18-4- دوره ﻣﺼﺮف:** ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ دو ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺘﻮاﻟﯽ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي، دوره ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ‫ﺑﺎﺷﺪ .‬

‫**20-4- ﺑﻬﺎي اﻧﺮژي:** ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮك ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﮔﺮدد.‬

‫**23-4-** **ﻗﺪرت ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻟﺤﻈﻪ اي:** ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺼﺮف را ﻗﺪرت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ در‬ﻃﯽ آن ﻣﺪت ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ. ﻗﺪرت ﻟﺤﻈﻪ اي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﺪرت ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در ﻃﯽ‬ ‫آن ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي را ﺛﺎﺑﺖ داﻧﺴﺖ. واﺣﺪ ﻗﺪرت ﮐﯿﻠﻮوات اﺳﺖ.‬

**‫24-4-** **ﻗﺪرت ﻗﺮاردادي ﻣﺠﺎز:** ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮارداد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﻣﺸﺘﺮك ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از آن را ﻧﺪارد.‬

‫**25-4- ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎر:** ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت ﻣﺼﺮﻓﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ‬ اﻓﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ. واﺣﺪ ﺳﻨﺠﺶ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎر، ﮐﯿﻠﻮوات اﺳﺖ .‬

‫**30-4- روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ:** روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺎده روﻫﺎ، ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ، ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ، ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ،‬ ‫ﺷﺎﻫﺮاه ﻫﺎ، ﭘﻠﻬﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .‬

‫**31-4- ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي:** وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ‬‫ﺷﺮﮐﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻀﺎي ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬‫ﻧﺼﺐ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬

‫**32-4- ﻗﺮاﺋﺖ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي**: ﻗﺮاﺋﺖ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب در ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه،ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬

‫**34-4- ﺗﻌﺮﻓﻪ:** ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺑﺮق و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ آن. ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ‫ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮده و ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.‬

**‫ﻓﺼﻞ دوم: ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق‬**

**‫35-4- ﺷﺮاﯾﻂ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﻗﺮاري و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق‬**

‫1-35-4- ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺗﺠﺎري، ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﮐﺸﺎورزي و‬ﻏﯿﺮه درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ. ﻗﺒﻮل درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﻗﺮاري (ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿر در‫ﻣﺸﺨﺼﺎت) انشعاب برق منوط به حصول شرايط زير است : ‫

‫ ‫اﻟﻒ) ﺷﺮﮐﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬

‫ب) ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻬﺎي ﺑﺮق و ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬

‫ج)ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ رﻓﻊ آن ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬

‫د) در ﻣﺤﻞ، اﻧﺸﻌﺎب دﯾﮕﺮي ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﺑﺮي ( ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎء در ﻣﻮرد اﻧﺸﻌﺎب اﺷﺘﺮاﮐﯽ) وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬

‫ه)ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در اﯾﺠﺎد ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺧﻮد رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق و ﺣﺮﯾﻢ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ‬ ‫و اﻧﻬﺎر آﺑﯿﺎري را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.‬

‫2-35-4- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮاي اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﮐﻤﺘﺮ از30 ﮐﯿﻠﻮوات از اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﺮﮐﺖ‬اﺳﺖ، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزي ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻗﺪرت آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ( ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ آﻣﭙﺮاژﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ 64-4 )ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ‬‫ﺷﺪ.‬

‫3-35-4- ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب از ﻣـﺎﻟﮏ و ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ درﯾــﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد، وﻟﯽ اﻧﺸﻌﺎب ﻣﻨﺤﺼﺮاً‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻫﺮ ﺣﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب از ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و‬ ‫ﺻﺪور ﻗﺒﺾ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﺑﻨﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﻘﯽ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬

**‫36-4-** **ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻧﺮخ ﺑﺮق ﻣﺼﺎرف ﺗﻮﻟﯿﺪ( ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن )‬**

‫1-36-4- ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻧﺮخ ﺑﺮق ﻣﺼﺎرف ﺗﻮﻟﯿﺪ (ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ) ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارك زﯾﺮ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ‬ ‫ﻫﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن، ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي، ﯾﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :‬

‫- ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ‬

- ﭘﺮواﻧﻪ ﯾﺎ ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﯿﺲ‬

‫- ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬

- ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬

-ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ‬

‫ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺪارك ﯾﺎد ﺷﺪه از زﻣﺎن اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎء آن ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎء اﻋﺘﺒﺎر‬آن، ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎ اراﺋﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ دﯾﮕﺮ اﻗﺪام ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ، مشمول تعرفه تجاري و ساير مصارف خواهد شد .

‫2-36-4- ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﯿﺮو، ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن، دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮو ﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ،‬ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي و ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ( ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن )ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.‬

‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﯾﺮاﻧﮕﺮدي و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي، دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﻣﺠﻮزوزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ( ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ) ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.‬

‫3-36-4- ﻣﺼﺎرف روﺷﻨﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎرف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي‬اداري واﻗﻊ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ 5 درﺻﺪ ﻗﺪرت ﻗﺮاردادي ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺮﮐﺖ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺠﺎوز‬ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻬﺎي ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ 20/1 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ‬ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 20 درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ 45-4 اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ‬ ‫اﯾﺸﺎن رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬

‫4-36-4- ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﮐﻪ وﺟﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آﻧﻬﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ و ﻋﺮﻓﺎً‬ ‫ﺟﺰء ﺻﻨﻮف ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻬﺮﺳﺖ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺑﻼﻏﯽ از ﻃﺮف وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ( ‫ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن) ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ در ﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﻧﻄﺒﺎق ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺎري ﺑﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ‫ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ( ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن) ﺷﻮﻧﺪ.‬

‫5-36-4- ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻮع در‬روي ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎي ارﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ دوره ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺧﻄﺎر ﺑﺮاي ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع‬ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺮﺳﺪ . ‫‬

**‫37-4- ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻧﺮخ ﺑﺮق ﻣﺼﺎرف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزي‬**

‫1-37-4- ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻧﺮخ ﺑﺮق ﻣﺼﺎرف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزي ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ‬آب و رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺪرت ﻣﺠﺎز اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤﭗ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از زﻣﺎن اراﺋﻪ ﺑﻪ‬‫ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎء آن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬

‫2-37-4- ﻣﺼﺎرف روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻣﺼﺎرف ﺟﻨﺒﯽ ﻣﺘﻌﺎرف اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﮐﺸﺎورزي ﺗﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ ﻗﺪرت ﻗﺮاردادي ﻣﺠﺎز‬اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺮﮐﺖ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺠﺎوز ﮔﺮدد ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺼﺎرف ﻣﺰﺑﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و‬ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب ﻣﺠﺰا، ﺑﻬﺎي ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در‬ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻧﺸﻌﺎب ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ 45-4 اﯾﻦ‬ ‫آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬

‫3-37-4- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت و ﯾﺎ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺸﺘﺮك از ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬‫ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي آب ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ، ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻌﺮﻓﻪ آزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزي ﻣﯽ ﮔﺮدد.‬

**‫38-4- ﻧﺼﺐ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي**:

ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اي ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻮد ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ‬ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي آﻣﺎده ﺳﺎزد. ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ‬اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ دﺳﺘﮑﺎري آﻧﻬﺎ ﯾﺎ‬ ﭘﻠﻤﭙﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ روي وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎز ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﻠﻤﺒﻬﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.‬

**‫39-4- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن داﺧﻠﯽ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي‬**

‫1-39-4- ﻣﺸﺘﺮك ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺋﯽ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﺮق ﻣﯽ‬ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﻧﺸﻌﺎب و وﺳﺎﯾﻞ آن را ﻧﺪارد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي،‬ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻐﯿﯿﺮي در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻠﮏ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮدد ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس ﺑﻨﺪ 76-4 ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ (ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن داﺧﻠﯽ )ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬

‫2-39-4- ﻫﺮ ﮔﺎه در اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب، ﭼﺎﻫﻬﺎي داراي اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﮑﻢ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ از ﻣﺸﺘﺮك، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد.‬

‫3-39-4- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻧﯿﺮو رﺳﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي‬ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮك ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ‬از آن اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺴﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺼﺐ آن ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮك ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬

‫**40-4- ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮازم و وﺳﺎﯾﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ :**

در ﻣﻮرد آن ﻗﺴﻤﺖ از وﺳﺎﯾﻞ و ﻟﻮازم ﺷﺮﮐﺖ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻌﺒﻪ اﻧﺸﻌﺎب،‬دﺳﺘﮏ ﮐﺎﺑﻞ و ﻏﯿﺮه ) ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و روي دﯾﻮار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در وﺿﻊ دﯾﻮار ﻣﺰﺑﻮر داده ﯾﺎ آن را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ آن وﺳﺎﯾﻞ و ﻟﻮازم را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ﺧﻮد ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ وﺳﺎﯾﻞ و ﻟﻮازم ﻣﺰﺑﻮر ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﻫﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﯾﺮﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬

**‫41-4- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق‬**

‫1-41-4- اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﺼﺐ و داﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ آن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.‬

‫2-41-4- اﻧﺸﻌﺎب ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ و ﺟﺪا از اﺻﻞ ﻣﻠﮏ، ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﯾﺎ واﮔﺬاري ﺑﻪ دﯾﮕﺮيﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺟﺒﺮاً ﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ‬ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺮﭼﯿﺪن اﻧﺸﻌﺎب ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 1-52-4 ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد در ‫ﻣﺤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬

‫3-41-4- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﯾﺎ ﻣﻮارد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ‬اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﺻﻨﻮف ﺳﯿﺎري ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را دارﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ‬ﺗﻮان اﻧﺸﻌﺎب را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮي اﻧﺘﻘﺎل داد. اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ 39-4 ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ. ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت ﻗﺮاردادي و ﻧﻮع ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬

**‫42-4- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﻣﺸﺘﺮك ( ﭘﺮوﻧﺪه)**

‫1-42-4- ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﯾﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ اي( ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ، ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻀﺮي، ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺎﻟﮏ اﻧﺸﻌﺎب ) ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ، ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﻣﺸﺘﺮك را‬ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ. در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم، ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬

‫2-42-4- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﻣﺸﺘﺮك و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﻫﺎي ﻣﺤﻀﺮي دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ‬ﺣﺴﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫

‫3-42-4- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺘﺮك، ﺳﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ وام ﯾﺎ ودﯾﻌﻪ اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه ‫ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺸﺘﺮك اوﻟﯿﻪ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وي ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽ ﮔﺮدد.‬

**‫43-4- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﺪرت و اﻧﺮژي ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮك و ﺑﻬﺎي ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ‬**

‫1-43-4- ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻗﺪرت و‬اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮده ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻗﺒﻮل آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺮﮐﺖ اﺷﮑﺎﻟﯽ در ﮐﺎر‬وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه در ﻗﺮاﺋﺖ آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت اﺷﺘﺒﺎه در‬‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻬﺎي ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪﻫﺎي زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد :‬

‫اﻟﻒ)ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده و ﺻﺤﺖ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ را از ﺣﯿﺚ ﺛﺒﺖ و‬ﯾﺎ ﻧﺸﺎن دادن ارﻗﺎم ﻣﺼﺮف ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎي‬ﻣﺸﺘﺮك آزﻣﺎﯾﺶ ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد در ﺻﻮرت اﺧﯿﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد‬ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ آزﻣﺎﯾﺶ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ 76-4 اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬

‫ب) اﮔﺮ ﺿﻤﻦ آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ارﻗﺎﻣﯽ را ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺛﺒﺖ و ﯾﺎ ﻧﺸﺎن داده داراي ﺑﯿﺶ از‬2% ﺧﻄﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ( ﮐﻤﺘﺮ از 2% ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض اﺳﺖ )ﺗﻤﺎم ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﺑﺮق ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ‬اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎ اﺻﻼح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺮاي وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در وﻟﺘﺎژ 63 و 66 ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻄﺎي‬ ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض 5/0% ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺑﺮاي ﻧﺼﻒ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ آﺧﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي‬ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺘﻮان‬ﻣﻘﺪار ﻗﺪرت و اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﺧﻄﺎي وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت‬ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎم ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺪت ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﺮ اﺳﺎس دﻗﯿﻘﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد اﺻﻼح ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. در‬ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﯾﺎ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻓﻮﻗﺎً اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﺎ اﺻﻼح ﺷﻮد، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ را‬ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ از ﻣﺸﺘﺮك وﺻﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ وي ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽ دارد و ﻣﺸﺘﺮك ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪي و ﯾﺎ اﻗﺴﺎط )ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬

‫ج)ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮرد ﺑﻨﺪ ( ب ) ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺴﺮي ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺎي ﺑﺮق ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺎﺋﺺ ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه‬اﺗﺼﺎل وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي از زﻣﺎن وﻗﻮع ﻧﻘﺺ وﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه در ﻗﺮاﺋﺖ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و اﺷﺘﺒﺎه در اﻋﻤﺎل ﺿﺮاﯾﺐ‬و ارﻗﺎم وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و اﺧﺘﺼﺎص ﮐﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات وﻗﺖ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ‬‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬

‫د) در ﺗﻤﺎم ﻣﻮاردي ﮐﻪ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه دﺳﺘﮑﺎري و ﯾﺎ در درﺳﺖ ﮐﺎر ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ دﺧﺎﻟﺖ‬ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮي ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان واﻗﻌﯽ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ،‬‫ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺎي ﻣﻘﺪاربرقﻣﺼﺮﻓﯽ را ﮐﻪ در اﺛﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ( ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر و‬ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخﺗﻌﺮﻓﻪ آزاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺳﺎﯾﺮ‬ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، از ﻣﺸﺘﺮك وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ و‬ ‫ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم ﻣﺸﺘﺮك را ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دﻫﺪ.‬

‫2-43-4- در ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺎﻻت ﻓﻮق، ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬

**‫44-4- ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺪور ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب‬**

‫1-44-4- ﻣﺸﺘﺮك ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب و ﺑﺪﻫﯿﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﻬﺎي ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ

. ﻧﺮخ ﺑﺮق ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻬﻠﺖ‬ﻣﻘﺮر در ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎي ﺑﺮق ﻗﺒﻞ از‬ ‫اﻧﺘﻬﺎي دوره ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻨﺪرج در ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺑﺮق ﺿﺮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬

‫2-44-4- اﻋﻼم ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮك از ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻧﻤﯽ ﮐﺎﻫﺪ وﻟﯽ ﻫﺮﮔﺎه‬ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور اﻟﻤﺜﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ 76-4 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬‫ﺻﺪور اﻟﻤﺜﻨﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .‬

‫3-44-4- ﻣﺪت دوره ﺻﺪور ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﯾﻦ دوره ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ‬ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮐﻤﺘﺮ از 30 ﮐﯿﻠﻮوات ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ از 60 روز ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻣﻮرد ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺪرت 30 ﮐﯿﻠﻮوات و ﺑﺎﻻﺗﺮ‬‫ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ از 30 روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮرد روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮﻫﺪ ﺷﺪ.‬

‫4-44-4- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺘﺮك در ﻃﯽ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ‬ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬

**‫45-4- ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻮع ﻣﺼﺮف‬**

‫1-45-4- ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺼﺮف، ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﮐﺎرﺑﺮي اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي اﻧﺸﻌﺎب‬را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ‬ﻗﺮارداد ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي روز،‬ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت آن را ﭘﺮداﺧﺖ‬ﻧﻤﺎﯾﺪ، و اﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ وﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﭘﺮداﺧﺖ ‬ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬

‫2-45-4- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ، از ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرﻓﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در‬ﻗﺮاردادﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﻗﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﺮف ﺟﺪﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﺮف ﻗﺒﻠﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ با اﺧﻄﺎر ﮐﺘﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد‬اﻗﺪام و ﺑﻬﺎي ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺠﺎري و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎرف و در ﻣﻮرد ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺸﻌﺎب آزاد ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻌﺮﻓﻪ آزاد ﺗﺠﺎري و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎرف ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ:

‫اﻟﻒ) در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺠﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن اراﺋﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺠﺎري و ﺳﺎﯾﺮ‬‫ﻣﺼﺎرف ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد.‬

‫ب) در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺠﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻧﺮخ‬ﺗﺠﺎري و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎرف (ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد آزاد ﺗﺠﺎري و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎرف ) و از زﻣﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد.‬

**‫46-4- دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ :**

ﻣﺸﺘﺮك ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق، ﻗﺮاﺋﺖ وﺳﺎﯾﻞ‬اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي، ﺑﺎزرﺳﯽ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي، ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮدن‬و ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدن اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق و ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﻣﻮال ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺘﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ‬اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺎت و ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ورود ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ‬ﻏﯿﺮ، ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن وارد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬

**‫47-4- ﻧﺤﻮه، ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮك از اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق‬**

‫1-47-4- در ﻣﻮاردي ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﯾﺎد ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺷﮑﺎري، دﺳﺘﮕﺎه اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ، ﮐﻮره ﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ، اﻧﻮاع آﺳﺎﻧﺴﻮر ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ‬داراي ﻣﺼﺎرف زﯾﺎد ﻟﺤﻈﻪ ايﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در وﻟﺘﺎژ ﺑﺮق ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ و ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي و ﻓﺸﺎر‬ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺧﺘﻼل ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺻﻼﺣﯽ را ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﯾﻦ‬ﻧﻘﯿﺼﻪ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ و ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﻨﺪ

‫2-47-4- در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮك، ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه وزارت ﻧﯿﺮو از ژﻧﺮاﺗﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‬ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻟﻮازﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ‬ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ، در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ اﻧﺸﻌﺎب‬ﻣﺒﺎدرت ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اوﻟﯿﻦ اﺧﻄﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻟﻮازم ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖ‬اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ وارد ﺷﻮد، ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺒﺮان آن و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬

‫3-47-4- ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺴﺌﻮل و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺴﺎرات ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوي و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ﻗﺼﻮر وي در اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ( ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ 47-4 و ﺑﻨﺪﻫﺎي ذﯾﻞ آن) از ﻃﺮف ﻫﺮ ﮐﺲ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ‬ ﺑﺸﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬

**‫**

**‫50-4- ﻗﻄﻊ ﻣﻮﻗﺖ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق‬**

‫1-50-4- ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﯾﺮ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﻣﺸﺘﺮك را ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد :‬

‫اﻟﻒ) در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﭘﺲ از ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب، ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻗﻄﻊ ﻣﻮﻗﺖ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ. در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ‬اﻧﺸﻌﺎب ﭼﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻗﻄﻊ ﻣﻮﻗﺖ اﻧﺸﻌﺎب را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.‬

‫ب) اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮك، در اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﯾﺎ در اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﻧﺸﻌﺎب‬ ‫ﺑﺮق ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﻮر ﮐﻨﺪ.‬

‫ج) اﮔﺮ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎي ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ در ﺳﺮ رﺳﯿﺪ ﻣﻘﺮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﻮد.‬

‫د)در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺮﺳﺪ و ﯾﺎ در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ دﺳﺘﮑﺎري ﺷﻮد ﯾﺎ‬ ‫ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮق رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد.‬

‫ه) در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻗﺮاﺋﺖ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي در ﺳﻪ دوره ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮕﺮدد.‬

‫و)ﻫﺮ ﮔﺎه ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﻗﺮاري از ﺳﻮي ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﺻﺎدر ﮔﺮدد.‬

‫ز) در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﭘﻤﭙﻬﺎي آب ﮐﺸﺎورزي، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬

‫2-50-4- در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻬﺎي ﺑﺮق ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ رﻗﻢ ﺛﺎﺑﺖ‬ ( آﺑﻮﻧﻤﺎن ) ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬ ‫

‫3-50-4- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻬﺎي ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،‬ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺬﮐﻮر را در ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺧﻄﺎر ﻗﺒﻠﯽ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده و ﺗﺎ‬وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد از وﺻﻞ آن ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺿﻤﻨﺎً ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺰﺑﻮر در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ‬ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ذﯾﻨﻔﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ در ﻣﻮرد وﺻﻮل‬ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻤﮑﺎري ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺰﺑﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﺎ‬ ‫ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬

**‫51-4- ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﺠﺪد اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق‬**

‫1-51-4- ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﺠﺪد اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ‬50-4 ﻣﻮﻗﺘﺎً ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎي ﻣﻌﻮﻗﻪ و‬ﻫﺰﯾﻨﻪ وﺻﻞ ﯾﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد و ﺧﺴﺎرات وارده و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻬﺎي ﺑﺮق و ﯾﺎ رﻗﻢ ﺛﺎﺑﺖ ( آﺑﻮﻧﻤﺎن )ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد‬) در ﻃﻮل دوران ﻗﻄﻊ ﺑﺮق را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬

‫2-51-4- در ﻣﻮرد ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎي ﺧﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ 50-4 ﻣﯽ‬ﮔﺮدﻧﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﺠﺪد اﻧﺸﻌﺎب را (ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ 1-51-4 ) ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺎدﯾﻪ ﭘﯿﺶ‬ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎدل ﺑﻬﺎي ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﺎﺷﺪ.

‫3-51-4- در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺠﺎز ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ در‬ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و وﺻﻞ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ، ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﻗﻄﻊ و ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﺠﺪد آن‬ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺳﭙﺮدن ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪن ﺧﻼف و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎﻣﻞ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﺎدل 2 ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫وﺻﻞ آن اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬

**‫52-4- ﺑﺮﭼﯿﺪن داﺋﻢ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق**

‫1-52-4- در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﻣﺸﺘﺮك را ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﺟﻤﻊ آوري، اﺷﺘﺮاك ﻣﺮﺑﻮﻃه ‫را ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد :‬

‫اﻟﻒ) ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮق از اﻧﺸﻌﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﭼﯿﺪن داﺋﻢ اﻧﺸﻌﺎب را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.‬

‫ب) ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ 100% ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول "ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي‬ ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق" ﺑﺮﺳﺪ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ارﺳﺎل ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب و اﺧﻄﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮕﺮدد.‬

‫ج) ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﺑﮕﺬرد و ﻣﺸﺘﺮك ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ارﺳﺎل ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب و اﺧﻄﺎر ﺷﺮﮐﺖ وﺿﻊ ﺧﻮد را‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.‬

‫د)ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻼف ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ 3-51-4 ( در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺻﻞ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮك ) ﺑﺮاي‬ ‫ﺑﺎر دوم ﺗﮑﺮار ﺷﻮد.‬

‫2-52-4-در ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺎﻻت ﻓﻮق اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﯾﺎ ﻓﺮدي ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ‬ﺣﺴﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ارزش اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮاﺑﺮ ارﻗﺎم ﻣﻨﺪرج در ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺪول "ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب‬ ﺑﺮق" ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺑﺪﻫﯽ وﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم اﯾﻔﺎء ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮرد اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت‬ واﮔﺬار ﺷﺪه روي وﻟﺘﺎژﻫﺎي 400، 230، 132، 66، 63 ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ ﺷﺼﺖ درﺻﺪ و روي وﻟﺘﺎژﻫﺎي 33، 20، 11‬ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ و ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪي، ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ اﻗﺴﺎط و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد از ﻣﺒﻠﻎ ‫ﻣﻨﺪرج در ﺳﺘﻮن ﯾﮏ ﺟﺪاول "ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق" ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬

‫3-53-4- ارزش ﻫﺮ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ارﻗﺎم ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﯾﮏ و دو ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﯾﮏ و در‬ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ﯾﮏ، دو و ﺳﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره دو "ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق" ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ‬‫ﮐﯿﻠﻮوات و ﯾﺎ ﻫﺮ اﻧﺸﻌﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬

**‫53-4- ﺑﺎزﻓﺮوش ﺑﺮق :**

ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺪون ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻖ ﺑﺎزﻓﺮوش ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق را ﻧﺪارد.‬

**‫54-4-اﻧﺼﺮاف ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ از اﺟﺮاي ﻗﺮارداد :**

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺴﺦ‬ ﻗﺮارداد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي‬ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺬﮐﻮر ( ازﻗﺒﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺤﻞ و ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و ﻏﯿﺮه )، ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ را ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬

**‫55-4- ﺧﺴﺎرات و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ :**

اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮق ﺧﺴﺎرﺗﯽ وارد ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﺑﺮ اﺳﺎس‬ ‫ﺑﺮآورد ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬

‫**56-4- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق:**

‫1-56-4- ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد‬اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮي در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺑﺮق ( ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي‬ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ) ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن وﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.‬

‫2-56-4- در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺑﺪ ﻣﺪت و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ( ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آﯾﯿﻦ‬ ﻧﺎﻣﻪ ) ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﻗﻄﻌﯽ و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در‬‫آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻮض ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻓﻨﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮدد.‬

‫3-56-4- در ﻣﻮرد ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺑﻼغ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ، اﮔﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ‬ در ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﻘﺮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

‫4-56-4- در ﻣﻮرد ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺮر در ﻗﺮارداد ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﮑﻦ ﺗﻤﺎم‬ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﻌﻬﺪات ﻓﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز اﺟﺮا ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از‬ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮارداد ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻋﻼم ﻗﺒﻠﯽ، ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺘﺮك ‬ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ‬ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب از ﻃﺮف ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎي 50-4 و 52-4 ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺎدﮔﯽ‬ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﻣﻮرد ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﺸﺎورزي در‬ ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺸﻌﺎب ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق، ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﻣﺸﺘﺮك ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ‬ﺷﻮد و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺎي قدرت اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.‬

‫5-56-4- در ﻣﻮرد ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺮر در ﻗﺮارداد، ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﯽ آنها اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ‬ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺮارداد ﺑﺎ اﺧﻄﺎر ﻗﺒﻠﯽ ﻓﺴﺦ ﺷﺪه ﺗﻠﻘﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه‬ ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺬﮐﻮر( از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺤﻞ، ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و ﻏﯿﺮه )‬ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ را ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﺿﻤﻨﺎً در ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و وﺟﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﯽ ( ﺑﻪ‬ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺮﮐﺖ ) در ازاء ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺮارداد ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه‬ اﺳﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮐﻤﺘﺮي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات زﻣﺎن ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫داد.‬

‫6-56-4- ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻼم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎي در دﺳﺖ اﻗﺪام ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ‬ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﻗﺮارداد آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺧﻄﺎر ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاي‬ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﺗﻌﻬﺪات آﻧﻬﺎ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮدد ﻣﺸﻤﻮل‬ ‫ﺑﻨﺪﻫﺎي 4-56-4 و 5-56-4 ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.‬

‫7-56-4- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ از اﯾﻔﺎي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻪ اﺳﺘﻨﮑﺎف‬ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮاﻓﻖ در ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت‬ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺤﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ آﻧﭽﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺒﻮل دارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎزاد‬ ‫آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ 2-3 اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬

**‫57-4- ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق :‬**

‫ﺷﺮﮐﺖ در دو ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ :‬

‫اﻟﻒ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و ﯾﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺧﻄﺮات ﻓﻮري ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺮﮐﺖ.‬

‫ب) در ﺟﻬﺖ ﻣﺮﻣﺖ، آزﻣﻮن، ﺳﺮوﯾﺲ وﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺮﮐﺖ.‬

‫1- چناﻧﭽﻪ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ اﻃﻼع‬ ‫ﺑﺪﻫﺪ.‬

**‫58-4- اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق :**

ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﺑﺮاي او دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ‬را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات او ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزد. ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎي‬ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ. درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ و ارﺳﺎل آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮي در ﺗﻌﺮﻓﻪ‬ ﻫﺎي ﺑﺮق ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺪارد. ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻗﺒﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از‬ ‫آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬

**‫59-4- ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺸﺘﺮك :**

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎزرﺳﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺸﺘﺮك ‫ﻧﺪارد. ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﻣﺸﺘﺮك دال ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﺷﺒﮑﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬

**‫60-4- ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮاي ﺧﺴﺎرت و آﺳﯿﺐ‬:**

‫1-60-4- ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺮﮐﺖ: ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ، ﻧﺼﺐ ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 2-65-4 )، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد را ﻋﻬﺪه دار اﺳﺖ.‬ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺿﻄﺮاري و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎي‬ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺠﺎم دﻫﺪ وﻟﯽ در ﻗﺒﺎل ﺧﺴﺎرت و آﺳﯿﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺧﺴﺎرت‬ ‫و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ و در اﺛﺮ ﻋﺪم ﮐﺎرآﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.‬

‫2-60-4- ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﺸﺘﺮك: ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮق ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻄﻪ‬ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻟﻮازم اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ‬و ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻗﺪرت ﻗﺮاردادي ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ، ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق ﻧﺎﺷﯽ از‬ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬

**‫61-4- ﺗﺠﺎوز از ﻗﺪرت ﻗﺮاردادي‬:**

‫1-61-4- ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺪرت ﻗﺮاردادي ( ﻣﺠﺎز) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از‬ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ از ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت ﻗﺮاردادي ( ﻣﺠﺎز ) ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ دوره ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﻪ اﯾﺸﺎن‬ ﻓﺮﺻﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺪرت ﻗﺮاردادي داده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در دوره ﯾﺎ دوره ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺎوز از ﻗﺪرت اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ‬ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ اﻧﺸﻌﺎب اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮك را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت ﻗﺮاردادي (ﻣﺠﺎز ) و ﻗﺪرت ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﺎدي و آزاد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درﯾﺎﻓﺖ‬ دارد. ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻮرد ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﮐﺸﺎورزي ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﭘﺲ از‬ ‫ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.‬

‫2-61-4- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه از ﻗﺪرت ﻗﺮاردادي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺪرت ﻣﺎزاد ( ﻣﺎ‬ ﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻗﺪرت ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه و ﻗﺮاردادي ) ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﺮﻓﻪ آزاد و ﻗﺪرت ﻗﺮاردادي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﺎدي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬‫و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬

‫3-61-4- ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي اﻋﻢ از اﮐﺘﯿﻮ و راﮐﺘﯿﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺪرت ﻗﺮاردادي و ﻗﺪرت ﻣﺎزاد ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﮐﻞ‬ ‫ﻗﺪرت ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ( ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه ) ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.‬

**‫62-4- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﺸﻌﺎب :‬**

‫ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﺸﻌﺎب ﺧﻮد را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ و ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﯾﺎ ادﻏﺎم اﻧﺸﻌﺎب ﯾﺎ اﻧﺸﻌﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.‬

‫1-62-4- اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ادﻏﺎم ﻗﺪرت اﻧﺸﻌﺎب: در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت اﻧﺸﻌﺎب و ﯾﺎ ادﻏﺎم آﻧﻬﺎ‬ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ، ارزش اﻧﺸﻌﺎب ﻣﻮﺟﻮد و اﻧﺸﻌﺎب درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 3-52-4 ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﺎ ﺑﻪ‬اﻟﺘﻔﺎوت آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮك ﭘﺮداﺧﺖ و ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ و ادﻏﺎم، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاري زﻣﯿﻦ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 67-4 ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬

‫2-62-4- ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺪرت اﻧﺸﻌﺎب: در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت اﻧﺸﻌﺎب و ﯾﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ‬ آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ 3-52-4 ارزش اﻧﺸﻌﺎب ﻣﻮﺟﻮد و اﻧﺸﻌﺎب درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﺎ ﺑﻪ‬ اﻟﺘﻔﺎوت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ 2-52-4 ﺑﺨﺸﯽ از ارزش اﻧﺸﻌﺎب ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﭘﺮداﺧﺖ و‬ ‫ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.‬

‫1-2-62-4- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت، ﭘﺴﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺴﺖ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻣﺸﺘﺮك ﺧﺮﯾﺪاري ﻧﻤﺎﯾﺪ.‬

**‫63-4- ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺪرت :‬**

‫ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ( ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن )، ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﻤﺎره 4، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺶ ﺑﺎر در ﻣﺪت 9 ﺳﺎل‬ ‫ﻣﺘﻮاﻟﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺪرت ﻗﺮاردادي( ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺪرت ﻗﺮاردادي ) ﺧﻮد را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.‬

‫1-63-4- ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت 5/1 و ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن 9 ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺮوع ﻣﺪت در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز‬ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ و در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در وﺳﺎﯾﻞ‬ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺼﺐ وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.‬

‫2-63-4- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن 5/1 ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﻗﺖ ﻗﺪرت، ﻣﺠﺪداً درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت‬ﮐﻨﺪ، ﯾﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﯾﻤﺎﻧﺪ ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﯿﺶ از ﻗﺪرت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت‬ ‫ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎي ﺻﺎدره از زﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺪرت ﻗﺮاردادي اﺻﻼح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.‬

‫3-63-4- ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ 5/1 ﺳﺎل و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از 9 ﺳﺎل در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرت‬ ‫اوﻟﯿﻪ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.‬

‫4-63-4- ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي در دو ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﻣﺠﺪد را ﺑﭙﺮدازد.‬